## Tabelle1
KSG Kompetenzzentrum für Sicherheit und Gesundheit
Gefährdungsbeurteilung - 3.4 Fachraum Physik
| Raum: | [5 empty] | Priorität-stufen: | gering | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich
| Erstellt durch: | [6 empty] | mittel | 2 | Maßnahmen sind angezeigt
| Datum: | [6 empty] | hoch | 3 | Maßnahmen sind durchzuführen
Nr. | Mögliche Gefährdungen/Belastungen | Rechtsgrundlage u.a. | ja | nein | Handlungs-bedarf? |  | Maßnahmen/Festlegungen |  | Priorität | Verantwortlich | Termin | Nachkontrolle
[5 empty] | nein | ja
1 | Bestehen die Übungstische aus Werkstoffen, die den zu erwartenden mechanischen und thermischen Beanspruchungen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch standhalten? | DGUV Regel 102-601 DGUV Vorschrift 81 (§ 11) DGUV Information 202-090 RiSU-KMK (III - 1)
2 | Sind die Stühle höhenverstellbar, abwaschbar, 5-strahlig und leicht? | DGUV Vorschrift 81 (§ 11)
3 | Ist eine ausreichende und blendfreie Beleuchtung von 500 Lux vorhanden? | ASR A3.4
4 | Sind die Fußböden rutschhemmend, flüssigkeits-undurchlässig, fugendicht und resistent gegen aggressive Stoffe? | DGUV Regel 102-601 (Kapitel 3.10) DGUV Vorschrift 81 (§ 23) DGUV Regel 113-018 (2010) (III-4.1)
5 | Ist die Sprachversändlichkeit im Raum gegeben (gute Akustik, kein Nachhall)? | DGUV Information 202-090
6 | Bestehen Verglasungen bis in 2 m Höhe aus Sicherheitsglas? | DGUV Vorschrift 81 (§ 7)
7 | Haben Fenster einen Sonnen- bzw. Blendschutz? | DGUV Regel 102-601 DGUV Vorschrift 81 (§ 10) DGUV Information 202-090
8 | Sind Schränke, Regale etc. sicher aufgestellt? | DGUV Vorschrift 81 § 11(2)
9 | Sind mobile Tafeln, Kartenständer ... ausreichend kippsicher aufgestellt? | DGUV Information 202-021 DGUV Regel 102-601
10 | Sind StolpersteIlen vermieden? | DGUV Vorschrift 81 (§ 5)
11 | Sind Waschbecken, Seifenspender und Einmalhandtücher vorhanden? | DGUV Regel 113-018 (2010) (I-3.10) RiSU (I-3.10), RiSU (III-1)
12 | Ist ein Verbandskasten nach DIN 13157 Teil C vorhanden? | DGUV Regel 102-601 (3.12) DGUV Information 202-059 RiSU (III-1.1)
13 | Ist eine freizugängliche Meldeeinrichtung für Notfälle vorhanden? | DGUV Vorschrift 81(§ 28)
14 | Ist ein Notrufverzeichnis sowie der Aushang "Verhalten bei Unfällen" vorhanden? | DGUV Vorschrift 81(§ 28) DGUV Information 204-001 DGUV Information 024-033
15 | Sind Geräte zur Brandbekämpfung vorhanden? | RiSU (III-1) DGUV Regel 113-018 (2010) (I-1.4)
16 | Sind Flucht- und Notausgänge gekennzeichnet? Beachte: Flucht- und Rettungsplan | ASA A2.3 DGUV Regel 113-018 (2010) (I-1.4)
17 | Sind die Arbeitsplätze übersichtlich und ohne gegenseitige Geährdung gestaltet? Werden dabei die Mindestabstände eingehalten? Gangbreite: 1 m Lehrerexperimentiertisch / Schülertisch: 1,50 m Schülertisch - Schülertisch: 0,85 m Arbeit Rücken an Rücken: 1,50 m | DGUV Regel 102-601 (Kapitel 3.10) DGUV Vorschrift 81 (§ 25) DGUV Regel 113-018 (2010) (III-4.1)
18 | Sind für Räume mit erhöhter Brandgefahr zwei voneinander unabhängige Ausgänge vorhanden? | DGUV Vorschrift 81 (§ 21(2))
19 | Sind Unterrichts- und Vorbereitungsräume gegen Zutritt unbefugter Personen gesichert (z. B. Knauf)? Beachte: Schüler dürfen die Räume nur in Begleitung des Fachlehrers betreten. | DGUV Regel 102-601 (Kapitel 3.10) DGUV Vorschrift 81 (§ 21 (1)) DGUV Regel 113-018 (2010) (I-1.1)
20 | Öffnen die Türen in Fluchtrichtung und sind sie ohne Hilfsmittel zu öffnen? | DGUV Vorschrift 81 (§ 21(2))
21 | Gibt es eine Fachraumordnung? | DGUV Vorschrift 1 (§ 2(1)) DGUV Regel 102-601
22 | Sind Transportwege zwischen Sammlungs- und Unterrichtsräumen kurz und ohne Gefährdungen (keine Schwellen, … möglichst getrennt von Schülerverkehrswegen)? | DGUV Regel 102-601 (Kapitel 3.10) DGUV Vorschrift 81 (§ 24) DGUV Regel 113-018 (2010) (III-4.1)
23 | Wird in Räumen, in denen Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchgeführt werden, nicht gegessen, getrunken, geschminkt oder geraucht? | DGUV Regel 113-018 (2010) (I-3.10) RiSU (I-3.10)
24 | Ist ein zentraler Schalter für die Stromkreise an den Arbeitstischen vorhanden und gegen unbefugtes Einschalten gesichert? | RiSU (III-1.1) DGUV Regel 113-018 (2010) (III-4.1)
25 | Sind Not-Aus-Einrichtungen am Lehrertisch und an den Ausgängen vorhanden und werden diese regelmäßig (aller 6 Monate) geprüft? | DGUV Regel 113-018 (2010) (III-4.1, III-10))
26 | Stehen die grundlegenden Vorschriften zur Sicherheit im Physikunterricht zur Verfügung? (RiSU, DGUV Information 202-039) | DGUV Vorschrift 1 (§ 12(1))
27 | Wird vor dem Experimentieren eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt und dokumentiert, sowie nötige Schutzmaßnahmen abgeleitet? (TOP-Prinzip) | DGUV Vorschrift 81 RiSU (I – 3.2.2 bis 3.2.4 ) RiSU (III – 2.4) DGUV Information 202-039
28 | Sind bei Experimenten mit elektrischer Energie die Tätigkeitsvoraussetzungen für Lehrkräfte gegeben (u.a. Fachkenntnis, Kenntnis der einschlägigen Normen)? | DGUV Information 202-039 RiSU (I -11) DIN-VDE 0105-112 RiSU (II-5.6), RiSU (I-4.5) RiSU (II-4.4), RiSU (III-6)
29 | Werden alle für die Experimente benötigten Betriebsmittel vor jeder Benutzung einer Sichtprüfung unterzogen? | DIN VDE 0105-112 RiSU (III-7.7)
30 | Werden vor jedem Experiment mit berührungsgefährlichen Spannungen die RCDs und die Not-Aus-Einrichtungen durch Betätigen der Prüftaste einer Funktionsprüfung unterzogen? (Bei mehreren solcher Experimente täglich ist die Prüfung vor dem ersten Experiment ausreichend.) | DIN VDE 0105-112 RiSU (I-10.9)
31 | Verfügen die Steckdosenstromkreise zum Experimentieren an den Schüler- und Lehrertischen über eine zentrale Not-Aus-Einrichtung und sind diese durch RCD mit einem Bemessungsdifferenzstrom ≤ 30 mA abgesichert? Es genügen Not-Aus-Schalter an den Ausgängen und am Lehrerexperimentiertisch. | RiSU I-10.3
32 | Werden die Tätigkeitsbeschränkungen bei Schülerexperimenten eingehalten? Beachte: Schüler dürfen grundsätzlich nicht mit berührungsgefährlicher Spannung experimentieren (Ausnahme: gymnasiale Oberstufe siehe 1-10.5 RiSU). | RiSU I-10.5
33 | Sind alle Einrichtungsgegenstände mit fest installierten Leitungen für die Gas- und Elektroversorgung gegen Abreißen der Leitungen gesichert? | DGUV Vorschrift 81 (§25 (3))
34 | Werden die fachbezogenen Hinweise und Ratschläge Physik beachtet (Mechanik/ Wärmelehre/ Optik/ Strahlung/ Elektrizitätslehre)? | RiSU II-4
35 | Werden bei Verwendung von Gefahrstoffen die Bestimmungen der GefStoffV beachtet? | GefStoffV DGUV Regel 113-018
36 | Wurde für den Umgang mit radioaktiven Stoffen im Sinne der Strahlenschutzverordnung eine Strahlenschutzorganisation festgelegt ? | RiSU I-8.6 RiSU III-5 StrlSchG StrlSchV (Abs. 4 (4)) |  |  |  |  | Strahlenschutzverantwortlicher: Träger Strahlenschutzbevollmächtigter: SL Strahlenschutzbeauftragter: ….
37 | Wurde die Inbetriebnahme der Schulröntgeneinrichtung bei für den Strahlenschutz zuständige Behörde über den Sachkostenträger gemäß § 19 Absatz 1 Nr. 2 StrlSchG angezeigt? | RiSU I-8.4, RiSU I-8.5 RiSU III-5.6 StrlSchG StrlSchV (Abs. 3 (4))
38 | Existiert eine Strahlenschutzanweisung? | RiSU I-8.7.1, RiSU III-5.3 StrlSchV (§ 45)
39 | Wird an die zuständige Behörde über den Sachkostenträger eine Bestandsmeldung/Jahresmeldung über Erwerb, Abgabe und sonstigen Verbleib von radioaktiven Stoffen gemacht? | RiSU I-8.7.7 StrlSchG (§ 208 ) StrlSchV (§ 85 Abs. 1 Nr. 1) RiSU III-5.5
40 | Liegt eine Fachkundebescheinigung als Strahlenschutzbeauftragter gemäß § 74 StrlSchG i. V. m. § 47 Absatz 1 StrlSchV vor und wird diese mindestens alle 5 Jahre aktualisiert? | RiSU I-8.6.3 StrlSchG (§ 78) StrlSchV (§ 47 Abs. 1 Nr. 1) RiSU III-5.4
41 | Werden Tätigkeitsbeschränkungen beachtet (Schüler dürfen nicht mit offenen radioaktiven Stoffen umgehen)? | StrlSchG (§ 69) StrlSchV, MuSchG RiSU I-8.6.1
42 | Werden Lehrkräfte und Schüler, die bei Experimenten mitwirken, vor dem tatsächlichen Umgang mit radioaktiven Stoffen über Arbeitsmethoden, mögliche Gefahren und erforderliche Schutzmaßnahmen unterwiesen? | RiSU I-8.7.4 StrlSchV (§ 63 Abs. 1) RiSU III-5.8
43 | Sind Räume, Geräte, Vorrichtungen, Schutzbehälter und Aufbewahrungsbehältnisse für radioaktive Stoffe/ Röntgeneinrichtungen vorschriftsmäßig gekennzeichnet? Beachte: Aufbewahrungsorte sind der Brandschutzdienststelle mitzuteilen. | StrlSchG StrlSchV RiSU I-8.7.3
44 | Ist eine zentrale Absperrvorrichtung für die Gasanlage vorhanden und gegen unbefugtes Öffnen gesichert? | RiSU (III-1) DGUV Regel 113-018 (2010) (I-5.2)
45 | Ist eine Zwischenabsperrvorrichtung und ggf. eine Gasmangelsicherung zu den Schülerexperimentiertischen vorhanden? | RiSU (III-1) DGUV Regel 113-018 (2010) (I-5.2)
46 | Werden für Erdgas- und Flüssiggasverbrauchsanlagen nur DIN-geprüfte Schläuche verwendet, diese vor jeder Benutzung auf sichtbare Mängel geprüft und an den Anschlüssen gegen Abrutschen gesichert? | RiSU (I-5.2), RiSU (III-10) DGUV Regel 113-018 (2010) (I-5.2, III-10)
47 | Werden Erdgasanlagen mindestens alle 10 Jahre, ortsfeste Flüssiggasanlagen mindestens alle 4 Jahre durch eine befähigte Person geprüft? | RiSU (I-5.2), RiSU (III-10) DGUV Regel 113-018 (2010) (I-5.2, III-10)
48 | Sind lüftungstechnische Anlagen (Abzug, wirksam entlüftete Schränke, ggf. Abzugshaube, Raumlüftung) vorhanden und werden diese regelmäßig geprüft? | RiSU (II-1.3, III-10) DGUV Regel 113-018 (2010) (I-1.3, III-10)