## Tabelle1
KSG Kompetenzzentrum für Sicherheit und Gesundheit
Gefährdungsbeurteilung - 3.8 Fachraum Lehrküche
| Raum: | [5 empty] | Priorität-stufen: | gering | 1 | Maßnahmen sind nicht erforderlich
| Erstellt durch: | [6 empty] | mittel | 2 | Maßnahmen sind angezeigt
| Datum: | [6 empty] | hoch | 3 | Maßnahmen sind durchzuführen
Nr. | Mögliche Gefährdungen/Belastungen | Schutzziel / Rechtsgrundlage | ja | nein | Handlungs-bedarf? |  | Maßnahmen/Festlegungen |  | Priorität | Verantwortlich | Termin | Nachkontrolle
[5 empty] | nein | ja
1 | Wurden zutreffende Fragen aus der Checkliste "Unterrichtsräume allgemein" beantwortet? | DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention § 12
2 | Stehen grundlegende Schriften zur Sicherheit bei der Lebensmittelverarbeitung im Unterricht und zu Fachräumen zur Verfügung? (z.B. Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht - RiSU, DGUV Vorschrift 81 Schulen, DGUV Regel 102-601 Branche Schule, DGUV Regel 110-003 Branche Küchenbetriebe, Lebensmittel-Hygiene-Verordnung - LMHV) | DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention § 12
3 | Sind mindestens zwei sichere Fluchtmöglichkeiten im Raum vorhanden? (Gilt nur für Fachräume mit erhöhter Brandgefahr.) | DGUV Vorschrift 81 Schulen § 21 (2) RiSU III-1 Allgemeine Anforderungen an Fachräume
4 | Wurde eine Fachraumordnung erstellt? Enthält diese Festlegungen u. a. zur Verarbeitung und zum Umgang mit Lebensmitteln, zur Lagerung von Lebensmitteln, zur Reinigung und Desinfektion, zum Tragen von Schmuck, Bekleidung, Kopfbedeckung, Schuhwerk,- Hygienemaßnahmen, die Verwendung von Arbeitsmitteln? | RiSU II-6.1 Verhaltensregeln, allgemein / 6.2 Hygiene und Sicherheit / 6.3 Sach- und sicherheitsgerechter Umgang mit Arbeitsgeräten, LMHV
5 | Sind die Schüler über das Verhalten in der Lehrküche unterwiesen? (Fachraumordnung, Bedienung der Küchengeräte, spezielle Arbeitsgänge, Fehlererkennung und sofortige Fehlermeldung, Umgang mit Schneidwerkzeugen) | DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention § 4
6 | Betreten Schüler die Lehrküche nur unter Aufsicht eines Lehrers? Ist der Fachraum gegen unbefugtes Betreten gesichert? | DGUV Vorschrift 81 Schulen § 21 (1)
7 | Sind die Räume ausreichend belüftbar. | ASR A3.6 Lüftung
8 | Gibt es bei erhöhtem Fett- und Wrasenanfall unmittelbar an der Entstehungsstelle eine leicht und sicher zu reinigende Zu- und Abluftanlage mit wirksamen Fettfiltern? | DGUV Regel 110-003 Branche Küchenbetriebe Pkt. 3.3.3 Lüftung
9 | Werden Einrichtungen der Abluftanlage regelmäßig überprüft und bei Bedarf gereinigt? | DGUV Regel 110-003 Branche Küchenbetriebe Pkt. 4 Empfohlene Prüffristen für wiederkehrende Prüfungen
10 | Ist der Fußboden rutschhemmend, frei von Stolperstellen und leicht zu reinigen? | ASR A1.5 Fußböden, DGUV Regel 110-003 Branche Küchenbetriebe Pkt. 2.2 Unfallsichere Gestaltung von Küchenfußböden
11 | Ist die Beleuchtung im Raum und an den Arbeitsplätzen für die jeweiligen Tätigkeiten ausreichend? Mindestens 500 Ix, schatten- und blendfreies Licht sollte zur Verfügung stehen. | ASR A3.4 Beleuchtung und Sichtverbindung
12 | Wird eine gegenseitige Behinderung von Schülerinnen und Schülern beim Arbeiten vermieden? Beträgt der Abstand zwischen Schülerübungstischen mindestens 0,85 m? Ist bei Arbeiten Rücken an Rücken ein Mindestabstand von 1,50 m gewährt? | DGUV Vorschrift 81 Schulen § 25 (2) RiSU III-1 Allgemeine Anforderungen an Fachräume
13 | Haben Mobiliar und Einbauteile abgerundete Ecken (zugängliche Kanten müssen bis in 2 m Höhe mit mind. 2 mm Radius gerundet oder gefast sein)? | DGUV Vorschrift 81 Schulen § 11 (1)
14 | Werden Aufstiegshilfen regelmäßig durch befähigte Personen geprüft? (Empfehlung mind. 1x jährlich, Prüfnachweis) | BetrSichV, DGUV Information 208-016 Die Verwendung von Leitern und Tritten
15 | Kann die Energiezufuhr für die Steckdosenstromkreise zentral ein- und ausgeschaltet werden? (Not-Aus-Einrichtung) | RiSU III-1 Allgemeine Anforderungen an Fachräume
16 | Sind die Steckdosenstromkreise durch eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung geschützt? (RCD) | RiSU III-1 Allgemeine Anforderungen an Fachräume
17 | Werden Elektrische Anlagen und Betriebsmittel z.B. Handküchengeräte regelmäßig auf elektrische Sicherheit geprüft? (Prüfplakete) | DGUV Regel 102-601 Branche Schule DGUV Vorschrift 4 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
18 | Ist eine Gasanlage und sind gasbetriebene Küchengeräte vorhanden? (Einhaltung der Prüf-und Wartungsfristen) | BetrSichV DGUV Regel 102-601 Branche Schule Pkt. 4.3
19 | Sind genügend Steckdosen vorhanden? (Vermeidung von Verlängerungsleitungen und Mehrfachsteckdosen) | DGUV Vorschrift 4 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel BetrSichV § 9
20 | Sind geeignete Feuerlöscheinrichtungen vorhanden z.B. Handfeuerlöscher, Fettbrandlöscher | ASR A2.2 Maßnahmen gegen Brände
21 | Ist in der Lehrküche ein Verbandkasten nach DIN 13157 vorhanden? (zus. Hinweise zur Ersten-Hilfe, Notfallangaben) | DGUV Information 202-059 Erste Hilfe in Schulen § 28 DGUV Vorschrift 81
22 | Stehen zum anfassen von heißen Töpfen, Pfannen oder anderen heißen Arbeitsgeraten Topf- und Backhandschuhe zur Verfügung? | RiSU II-6.3 Sach- und sicherheitsgerechter Umgang mit Arbeitsgeräten
23 | Sind für Schneidearbeiten geeignete Messer vorhanden und können diese sicher gelagert werden? | RiSU II-6.3 Sach- und sicherheitsgerechter Umgang mit Arbeitsgeräten
24 | Stehen ausreichend Waschgelegenheiten zur Verfügung? (Seifenspender und Einmalhandtücher) | RiSU II-6.2 Hygiene und Sicherheit ASR A4.1 Sanitärräume
25 | Werden Abfälle umweltgerecht und hygienisch entsorgt? | RiSU II-6.2 Hygiene und Sicherheit
26 | Werden Gefahrstoffe nach Möglichkeit vermieden? (Ersatzstoffprüfung) | Gefahrstoffverordnung - GefStoffV § 6 bis § 11 RiSU III-2 Tätigkeiten mit Gefahrstoffen
27 | Stehen für den Umgang mit Gefahrstoffen Betriebsanweisungen zur Verfügung? (für z.B. Wasch-, Reinigungs-, Desinfektionsmittel) | Gefahrstoffverordnung - GefStoffV § 14 RiSU III-2 Tätigkeiten mit Gefahrstoffen
28 | Werden nur einwandfreie Lebensmittel beschafft, die Kühlkette nicht unterbrochen, das Verbrauchsdatum beachtet und optimal gelagert? | RiSU II-6.2 Hygiene und Sicherheit
29 | Werden allgemeiner Gesundheitszustand der Schüler und Hautverletzungen von Lehrkräften eingeschätzt? | RiSU II-6.2 Hygiene und Sicherheit
27 | Stehen für in der Lehrküche vorhandene Arbeitsmittel Betriebsanweisungen zur Verfügung? | BetrSichV § 12
Eingabe eigener Abfragen möglich