|  | Energieeffizienz – Ermittlung der Beleuchtungsstärke Name der Schule: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datum: |  |  |  | Raum-Nr.: |  |  |  |
|  | Uhrzeit: |  |  |  | Lage: |  |  |  |
|  | Raumdaten |  |  |  | Bemerkungen |  |  |  |
|  | Anzahl der Lichtquellen |  |  |  | Lage in Skizze einzeichnen! |  |  |  |
|  | Anzahl der Leuchtstoffröhren |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Leistung der Leuchtstoffröhren |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anzahl der Fenster |  |  |  | Lage in Skizze einzeichnen! |  |  |  |
|  | Fensterfläche |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Skizze |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A | B | C | D |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Hinweis: | Die Einheit der Beleuchtungsstärke in Lux (lx). Messung in Tischhöhe. Messung bei Tageslicht ohne (rot) und mit (blau) elektrischer Beleuchtung |  |  |  |  |  |  |
|  | Messung der Beleuchtungsstärke direkt am Fenster (Tageslicht): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bemerkungen (z. B. defekte Jalousien, defekte Lampen …) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Richtwerte: | Klassenräume: 300 lx mit Tageslicht |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Laborräume, Büros und Klassenräume mit Kunstlicht: 500 lx |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Umkleideräume, Flure, WC, Treppen, Lagerräume: 100 lx |  |  |  |  |  |  |